CURSO

Patologías Constructivas: Humedades en Edificios

Duración: 4 horas
Modalidad: 2 encuentros de 2 horas

Destinatarios: Arquitectos, profesionales de la construcción y estudiantes avanzados.

Objetivo general

Comprender los mecanismos físicos que originan las humedades en los edificios, aprender a identificarlas correctamente, prevenir su aparición desde la etapa de proyecto y seleccionar soluciones técnicas adecuadas para cada caso.

PRIMER ENCUENTRO

Humedades Ascendentes

1. Introducción a las patologías por humedad

- La humedad como principal patología de la construcción.

- Impacto sobre la durabilidad de los edificios.

- Errores frecuentes de diagnóstico.

2. Principios físicos básicos

- Agua líquida.

- Vapor de agua.

- Capilaridad.

- Presión hidrostática.

- Migración de humedad en materiales porosos.

3. Humedad ascendente por capilaridad

- ¿Qué es?

- Cómo se produce.

- Materiales afectados.

- Factores que agravan el problema.

4. Identificación y diagnóstico

- Síntomas característicos.

- Eflorescencias.

- Desprendimiento de revoques.

- Degradación de pinturas.

- Diferencias con otros tipos de humedad.

5. Prevención en etapa de proyecto

- Barreras hidrófugas horizontales.

- Encuentro fundación-muro.

- Detalles constructivos críticos.

- Materiales adecuados.

- Errores frecuentes en obra.

6. Métodos de reparación

- Corte mecánico.

- Inyección química.

- Electroósmosis.

- Reemplazo de revoques.

7. Análisis de casos reales

- Fotografías de obras.

- Diagnóstico grupal.

- Discusión técnica.

SEGUNDO ENCUENTRO

Humedades Descendentes

Cubiertas y Azoteas

1. Introducción

- Cómo identificar el origen.

2. Cubiertas inclinadas

- Principios de evacuación de agua.

- Pendientes mínimas.

- Encuentros críticos.

- Canaletas y desagües.

3. Cubiertas planas y azoteas

- Funcionamiento hidráulico.

- Pendientes.

- Embudos y desagües.

- Juntas y encuentros.

4. Causas más frecuentes de filtraciones

- Fallas de impermeabilización.

- Movimientos estructurales.

- Fisuras.

- Obstrucción de desagües.

- Detalles mal ejecutados.

5. Diagnóstico profesional

- Inspección visual.

- Seguimiento de recorridos del agua.

- Errores comunes de interpretación.

- Elaboración de informes técnicos.

6. Prevención desde el diseño

- Diseño de cubiertas.

- Selección de sistemas impermeables.

- Mantenimiento preventivo.

- Importancia del detalle constructivo.

7. Soluciones y reparaciones

- Membranas asfálticas.

- Membranas líquidas.

- Poliuretanos.

- Sistemas cementicios.

- PVC

- Reparaciones parciales vs. integrales.

8. Casos reales

- Cubiertas residenciales.

- Cubiertas industriales.

- Azoteas transitables.

- Análisis técnico de patologías.

Cierre del curso

Las 10 causas más frecuentes de humedad:

- Errores de proyecto.

- Falta de barreras hidrófugas.

- Pendientes insuficientes.

- Desagües mal diseñados.

- Impermeabilizaciones mal ejecutadas.

- Falta de mantenimiento.

- Soluciones "mágicas" que no funcionan.

- Confusión entre condensación y filtración.

- Reparaciones parciales.

- Falta de diagnóstico profesional.